和歌山ビッグホエール仮設電源利用届

行事名（　　　　　　　　　　　　　）

| Ｌ催１ Ａ （北東） | 容 量 |
| --- | --- |
| 展示照明１ ３φ４W １８２Ｖ―１００Ｖ ６００Ａ |  |
| 展示照明２ ３φ４Ｗ １８２Ｖ－１００Ｖ ６００Ａ |  |
| 展示動力 ３φ３Ｗ ２００Ｖ ４００Ａ |  |
| レーザー ３φ３Ｗ ２００Ｖ １００Ａ |  |
| Ｌ催１ Ｂ （南東） |  |
| 展示照明１ ３φ４Ｗ １８２Ｖ－１００Ｖ ６００Ａ |  |
| 展示動力 ３φ３Ｗ ２００Ｖ ４００Ａ |  |
| レーザー ３φ３Ｗ ２００Ｖ １００Ａ |  |
| Ｌ催１ Ｃ （南西） |  |
| 展示照明１ ３φ４Ｗ １８２Ｖ－１００Ｖ ６００Ａ |  |
| 展示照明２ ３φ４Ｗ １８２Ｖ－１００Ｖ ６００Ａ |  |
| 展示動力 ３φ３Ｗ ２００Ｖ ４００Ａ |  |
| レーザー ３φ３Ｗ ２００Ｖ １００Ａ |  |
| Ｌ催１ Ｄ （北西） |  |
| 展示照明１ ３φ４Ｗ １８２Ｖ－１００Ｖ ６００Ａ |  |
| 展示照明２ ３φ４Ｗ １８２Ｖ－１００Ｖ ６００Ａ |  |
| 展示動力 ３φ３Ｗ ２００Ｖ ４００Ａ |  |
| レーザー ３φ３Ｗ ２００Ｖ １００Ａ |  |
| Ｌ催１ Ｅ （軽運動場） |  |
| 展示照明１ ３φ４Ｗ １８２Ｖ－１００Ｖ ２５０Ａ |  |
| 展示動力 ３φ３Ｗ ２００Ｖ ３５０Ａ |  |
| Ｌ－ＴＶ１Ｃ （控室２） |  |
| ＴＶＡＧ５ １φ３Ｗ ２００Ｖ－１００Ｖ １５０Ａ |  |
| Ｌ－ＴＶ１Ａ （北） |  |
| ＴＶＡＧ２ １φ３Ｗ ２００Ｖ－１００Ｖ １５０Ａ |  |
| ＴＶＡＧ３ １φ３Ｗ ２００Ｖ－１００Ｖ １５０Ａ |  |
| Ｌ－ＴＶ１Ｂ （南・ＶＩＰ前） |  |
| ＴＶＡＧ４ １φ３Ｗ ２００Ｖ－１００Ｖ １５０Ａ |  |
| 外構動力 ３φ３Ｗ ２００Ｖ １００Ａ |  |
| Ｌ催外 Ｆ （エントランス外） |  |
| 外構照明 １φ３Ｗ ２００Ｖ－１００Ｖ ２００Ａ |  |
| 外構動力 ３φ３Ｗ ２００Ｖ １００Ａ |  |
| 備考 |  |